#### Für den industriellen Gebrauch

| Gas | Alte Kennzeichnung | Neue Kennzeichnung |
| --- | --- | --- |
| Sauerstoff, technisch (O2) | blau | Schulter: weiß, Mantel: blau (grau) |
| Acetylen (C2H2) | gelb (schwarz) | Schulter: kastanienbraun, Mantel: kastanienbraun (schwarz, gelb) |
| Argon Ar | grau | Schulter: dunkelgrün, Mantel: grau |
| Stickstoff (N2) | dunkelgrün | Schulter: schwarz, Mantel: grau (grün) |
| Kohlendioxid (CO2) | grau | Schulter: grau, Mantel: grau |
| Helium (He) | grau | Schulter: braun, Mantel: grau |
| Wasserstoff (H2) | rot | Schulter: rot, Mantel: rot |
| Edelgase Xe, Kr, Ne | grau (schwarz) | Schulter: leuchtgrün, Mantel: grau (leuchtgrün) |
| Formiergas (N2/H2) | rot | Schulter: rot , Mantel: grau |
| Argon/Kohlendioxid (Ar/CO2) | grau | Schulter: leuchtgrün, Mantel: grau |
| Druckluft (N2/O2) | grau | Schulter: leuchtgrün, Mantel: grau |
| Ammoniak (NH3) | grau | Schulter: gelb, Mantel: grau |
| Schwefeldioxid (SO2) | grau | Schulter: gelb, Mantel: grau |
| Chlorgas (Cl2) | grau | Schulter: gelb, Mantel: grau |