#### Für den medizinischen Gebrauch und zur Inhalation

| Gas | Alte Kennzeichnung | Neue Kennzeichnung |
| --- | --- | --- |
| Sauerstoff, medizinisch (O2) | Schulter: weiß, Mantel: blau | Schulter: weiß, Mantel: weiß |
| Lachgas (N2O) | grau (weiß) | Schulter: blau, Mantel: weiß |
| Kohlendioxid (CO2) | grau (weiß) | Schulter: grau, Mantel: weiß |
| Druckluft (N2/O2) | blau | Schulter: weiß, schwarz (Ringe oder Segmente), Mantel: weiß |
| Helium/Sauerstoff (He/O2) | blau | Schulter: weiß, braun (Ringe oder Segmente), Mantel: weiß |
| Kohlendioxid/Sauerstoff (CO2/O2) | blau | Schulter: weiß, grau (Ringe oder Segmente), Mantel: weiß |
| Lachgas/Sauerstoff (N2O/O2) | blau | Schulter: weiß, blau (Ringe oder Segmente), Mantel: weiß |