#### Für Flaschen ohne spezielle Kennzeichnung

| Gefahr | Alte Kennzeichnung | Neue Kennzeichnung | Beispiele |
| --- | --- | --- | --- |
| Giftig und/oder ätzend | grau | Schulter: gelb | Ammoniak, Chlor, Fluor, Kohlenmonoxid, Stickoxid, Schwefeldioxid |
| Entzündbar | grau | Schulter: rot | Wasserstoff, Methan, Ethylen, Formiergas, Stickstoff-Wasserstoffgemisch |
| Oxidierend | grau | Schulter: blau | Sauerstoff, Lachgasgemische |
| Erstickend | grau | Schulter: Leuchtendes grün | Krypton, Xenon, Neon |